АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЗОЛОТКОВО

(СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2017                                                                                                                № 7

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с целью обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории  муниципального образования поселок Золотково (сельское поселение)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования поселок Золотково (сельское поселение), согласно приложению.

2. Отделу по  земельным вопросам, благоустройству, делам ГОЧС и ПБ совместно с ПЧ- 31 (ФГКУ «5 ОФПС по Владимирской области»)  ежегодно, в весенний и осенний периоды, проводить контрольные проверки источников наружного противопожарного водоснабжения  на территории  муниципального образования поселок Золотково  (сельское поселение).

3. Считать утратившим силу постановление главы муниципального образования поселок Золотково  (сельское поселение) от 09.04.2014 № 14 « Об утверждении перечня источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования поселок Золотково (сельское поселение)».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.                                                   5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте  муниципального образования поселок Золотково  (сельское поселение)

Глава администрации                                                                     А.И.Фомин

Приложение 1

к постановлению

главы муниципального образования

от 31.01.2017 № 7

Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения

на территории муниципального образования поселок Золотково (сельское поселение)

|  |  |  | Ул Октябрьская | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ул Ломоносова д 17 | К-100 | Не испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул Ломоносова д 13 | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул Лесная | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул Карла Маркса д 6 | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул Ленина — 2 шт | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | д. Икшево | Золотково |  |  |  | Около д. 26 |  |  | д. 180 ( ферма) |  | Испр. |
|  |  |  |  |  |  | Около д. 56 |  |  |  |  |  |
| 3 | с.Черсево | Золотково |  |  |  | Плотина |  |  | Севернее населенного пункта 200м |  | Испр. |
| 4 | д. Василево | Золотково |  |  |  | Около д.1 д.85 д.78 |  |  | На окраине населенного пункта 400м |  | испр |
| 5 | д. Обдихово | Золотково |  |  |  | 2 озера |  |  | д.Обдихово |  | Испр. |
| 6 | д.Захарово | Золотково |  |  |  | Около д. 1 д. 16 |  |  |  |  |  |
| 7 | д. Малинки | Золотково |  |  |  | д. Малинки |  |  | д. Малинки |  | Испр. |
| 8 | Д. Лесниково | Золотково |  |  |  | ул.Луговая |  |  | д. Лесниково |  | Испр |
| 9 | д.Нармочь | Золотково |  |  |  | д.Нармочь |  |  | д.Нармочь |  | Испр. |
| 10 | д.Ново-Покровское | Золотково |  |  |  | д.Ново-Покровское |  |  | д.Ново- Покровское |  | Испр. |
| 11 | д.Чеково | Золотково |  |  |  | д.Чеково |  |  | д.Чеково |  | Испр. |
| 12 | Д. Починки | Золотково |  |  |  | Д. Починки |  |  | Д. Починки |  | Испр. |
| 13 | с.Крюково | Золотково |  |  |  | с.Крюково |  |  | с.Крюково |  |  |
| 14 | д.Борисово | Золотково |  |  |  | д.Борисово |  |  | д.Борисово |  |  |
| 15 | д. Язвицы | Золотково |  |  |  | д. Язвицы |  |  | д. Язвицы |  | Испр. |
| 16 | д.Борзино | Золотково |  |  |  | Плотина |  |  | - |  |  |
| 17 | Рд.Золотковский | Золотково |  |  |  | ул.Советская ул.Дачная ул.Пролетарская |  |  | Раз.Золотковский Ул.Новая дом 1а |  | Испр. |

# Text boxes

Об утверждении перечня источников наружного противо-пожарного водоснабжения  на территории муниципального образования поселок Золотково ( сельское поселение)

Приложение  1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование сельского поселения | Пожарные гидранты | Техническое состояние | Водоемы для пожаротушения | Техническое состояние | Водонапорные башни | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Адрес | Тип и диам. сети |  | Адрес | Емкость М3 |  | Адрес | Емкость М3 |  |
| 1 | Пос. Золотково | Золотково | ул Ленина д 7 | К-100 | Испр. | ул.Советская | - | -- | ул.Социалистическая д. 13 а |  | Испр. |
|  |  |  | Ленинский переулок | К-100 | Испр. | ул.Лесная | - |  |  |  |  |
|  |  |  | ул Гагарина | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ул 40 лет Октября | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ул 8 Марта | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ул Карла Маркса д 1 | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул Ломоносо- ва д 10 | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул Ломоносо- ва д 20 | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул Социалисти- ческая | К-100 | Испр |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул Горького д 2 | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул Новая стройка | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул Новая стройка | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул Революции | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул Советская д 3 | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул Константи- новка | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул Дзержинского | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |