# Российская Федерация

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЗОЛОТКОВО (СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

    - № 49

Об утверждении схемы теплоснабжения

муниципального  образования  поселок

Золотково  ( сельское  поселение)  Гусь -

Хрустального района

В соответствии с п. 6 ч.1 ст.6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 –ФЗ « О теплоснабжении».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования поселок Золотково (сельское поселение) Гусь-Хрустального района

(Приложение 1).

- Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования                                     Ю.Н.Пискунов

Приложение

к постановлению Главы муниципального образования

от 15.05.2012 № 49

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования  поселок Золотково ( сельское поселение) Гусь-Хрустального  района

Муниципальное образование поселок Золотково (сельское поселение) расположено  в Центральном федеральном округе, расположено в юго-восточной  части  Гусь-Хрустального  района Владимирской области.

Площадь территории муниципального образования поселок Золотково (сельское поселение)  – 498 кв. км.

Современную систему расселения на территории поселения формируют исторически сложившиеся населенные пункты: 1 поселок, 2 села и 20 деревень, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли для развития поселения - всего 24 населенных пункта. В поселении проживает 5414 человека.

Общая площадь застройки по состоянию на 01.05.2012 г. составила 131,6  тыс. м2.

Структура застройки муниципального образования поселок Золотково (сельское поселение)

| Вид застройки | Общая площадь |
| --- | --- |
|  | тыс. м 2 | % |
| Жилые здания | 96,5 | 73,33 |
| Общественные здания | 31,9 | 24,24 |
| Промышленность | 3,2 | 2,43 |
| итого | 131,6 | 100 |

В соответствии со СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" климатические характеристики поселения:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (расчетная для проектирования отопления) - минус 28 °C;

- средняя температура за отопительный период - минус 3,5 °C;

- продолжительность отопительного периода - 213 суток.

Теплоснабжение в муниципальном образовании  индивидуальное газовое, печное . Централизованных источников теплоснабжения не имеется.

| Населенный пункт | Теплоснабжение |
| --- | --- |
| 1. деревня Борзино | Индивидуальное печное |
| 2. деревня Борисово | Индивидуальное печное |
| 3. деревня Василево | Индивидуальное печное |
| 4. деревня Васюнино | Индивидуальное печное |
| 5. деревня Жигалово | Индивидуальное печное |
| 6. деревня Захарово | Индивидуальное печное |
| 7. поселок Золотково | Индивидуальное газовое, печное |
| 8. разъезд Золотковский | Индивидуальное печное |
| 9. деревня Икшево | Индивидуальное печное |
| 10. село Крюково | Индивидуальное печное |
| 11. деревня Лазаревка | Индивидуальное печное |
| 12. деревня Лесниково | Индивидуальное печное |
| 13. деревня Малинки | Индивидуальное печное |
| 14. деревня Нармочь | Индивидуальное печное |
| 15. деревня Ново-Новляново | Индивидуальное печное |
| 16. деревня Ново-Поровское | Индивидуальное печное |
| 17. деревня Обдихово | Индивидуальное печное |
| 18. деревня Починки | Индивидуальное печное |
| 19. деревня Прокшино | Индивидуальное печное |
| 20. деревня Протасьево | Индивидуальное печное |
| 21. деревня Чеково | Индивидуальное печное |
| 22. село Черсево | Индивидуальное печное |
| 23. деревня Чиур | Индивидуальное печное |
| 24. деревня Язвицы | Индивидуальное печное |

Схема предусматривает развитие существующих и размещение новых объектов. Перспективы развития всех объектов определяются их владельцами в зависимости от  финансового состояния, соотношения себестоимости различных видов топлива.